《压力管道安装质量证明书》填写说明：

1、文本内容需填写准确，并按要求签字并加盖施工单位公章；

2、检验责任人为项目现场管理人员，质保工程师为施工单位的质保工程师，不能用项目质保工程师代替；

3、主要管件数量是指弯头、四通、三通、大小头等管件数量总和；

4、《压力管道安装质量证明书》一式三份，施工单位、建设单位、宁波市特种设备检验研究院各一份。

宁波市压力管道安装

质量证明书

                                      编号:

建设单位：

工程项目：

安装单位：

日期：

宁波市特种设备行业协会印制

压力管道安装质量证明书
工程名称：

设计单位：                 设计许可证编号： 

安装单位：                 安装许可证级别/编号： 

无损检测单位:              核准证级别/编号： 

监检单位：宁波市特种设备检验研究院  

管道类别：GA  □ GB1□ GB2□ GC  □ GCD□

管道长度：

管线号：        等（见附《压力管道数据表》共   页）

使用单位：

安装地点：

告知受理编号：            

开工日期：                     竣工日期：

本压力管道安装工程经检验，安装质量符合TSG D0001-2006、GB/T20801-2006、GB50184-2011、GB50235-2010、设计图样和相关技术条件的要求，可以交付使用。
、设计图样和相关技术条件的要求，可以交付使用。

检验责任人（签字）：                     年    月   日

质保工程师（签字）：                     年    月   日

单位负责人（签字）：                     年    月   日

（单位公章）

压力管道数据表

工程名称：                                                                          
	序号
	管道名称/管道编号
	管道级别
	介质
	材质
	规格
	起止点
	设计条件
	工作条件
	强度试验
	焊口数
	管件数量
	备注

（图号）

	
	
	
	
	
	公称直径mm
	公称厚度mm
	管道长度m
	起点
	止点
	压力MPa
	温度

℃
	压力MPa
	温度

℃
	介质
	压力MPa
	结果
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


	


填表人：                年      月      日                  审核人：              年      月      日

