液压式防爆电梯（改造、大修）监督检验资料自检表

| 使用单位 |  |  |  |  | 项目名称/编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 使用联系人/电话 |  |  |
| 注册代码 |  |  |  |  | 施工类别 | □改造 □大修 |  |
| 制造单位 |  |  |  |  | 产品出厂编号 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 施工联系人/电话 |  |  |
| 型 号 |  |  |  |  | 额定速度 | m/s |  |
| 额定载重量 |  | kg |  |  | 层/站/门 | 层 站 门 |  |
| 顶升型式 |  |  |  |  | 额定压力 | Mpa |  |
| 区域防爆等级 |  |  | 燃爆物质 |  | 整机防爆标志 |  |  |
| 自检项目、内容与要求 |  |  |  |  | 见证材料 |  | 自检结果 |
| （1）改造或者维修许可证和改造或者重大维修告知书，许可证范围能够覆盖所施工的防爆电梯 |  |  |  |  | 改造或维修许可证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 告知书 |  |  |
| （2）改造或者重大维修的清单以及施工方案，施工方案的审批手续齐全 |  |  |  |  | 施工方案 |  |  |
|  |  |  |  |  | 改造或重大维修的清单 |  |  |
| （3）所更换的防爆控制柜、液压泵站的防爆合格证等 |  |  |  |  | 防爆控制柜防爆合格证号： |  |  |
|  |  |  |  |  | 液压泵站防爆合格证号： |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他： |  |  |
| （4）所更换的安全保护装置或主要部件、防爆电气部件产品合格证、型式试验合格证书或防爆型式试验合格证书，限速切断阀调定合格证及调节示意图和高压软管的出厂检验合格证，以及限速器和渐进式安全钳的调试证书 |  |  |  |  | 门锁型式试验合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 缓冲器型式试验合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全电路型式试验合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 限速切断阀型式试验合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 液压泵站型式试验合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 控制柜防爆型式试验合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 限速器防爆型式试验合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全钳防爆型式试验合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 限速切断阀调定合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高压软管的出厂合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 限速器调试证书 |  |  |
|  |  |  |  |  | 渐进式安全钳调试证书 |  |  |
| （5）机房或机器设备间及井道布置图，其顶层高度、底坑深度、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以进入的空间等满足安全要求 |  |  |  |  | 机房或机器设备间布置图 |  |  |
| - 施工现场作业人员应当掌握防爆电梯基础知识并持有的特种设备作业人员证 |  |  |  |  | 特种设备作业人员证 |  |  |
| （7）制造单位与施工单位不一致时，施工单位应提供制造单位的改造或大修委托书 |  |  |  |  | 改造或大修委托书 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 自检结论 | 我单位已按规定对上述资料进行了自检，符合国家安全技术规范及相关规定，自检合格，并对提供资料的真实性负责。 （施工单位签章） 自检人员签名： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |