电梯施工前制造质量确认和土建工程自检记录

| 使用单位 |  |  | 施工类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  |  | 项目名称 |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 台 数 | 台 |  |
| 序号 | 类别 | 项目编号及检查内容 |  |  | 检验结果 |
| 1 | 1 机房（机 器设备间）及通道 | 1.1 机房（机器设备间）的结构应能承受预定的载荷和力 |  |  |  |
| 2 |  | 1.2 机房（机器设备间）的平面及高度等尺寸应能满足电梯安装后作业人员安全操作空间的要求 |  |  |  |
| 3 |  | 1.3应在任何情况下均能安全方便使用通道（包括紧急救援通道） |  |  |  |
| 4 | 2 井道 | 2.1 井道壁应有足够的机械强度，能满足电梯各种运行工况下的受力要求 |  |  |  |
| 5 |  | 2.2 钢井架结构的井道应有承载能力的验收证明。 |  |  |  |
| 6 |  | 2.3 井道平面尺寸应能保证轿厢、对重及导轨等安装后，相应的安全间距满足要求 |  |  |  |
| 7 |  | 2.4 井道顶部结构及顶层高度应能保证电梯安装后，其顶部空间符合要求 |  |  |  |
| 8 |  | 2.5 井道圈梁及预埋件等应满足导轨和层门等安装工艺的要求 |  |  |  |
| 9 |  | 2.6 电梯实际提升高度以及各层门、井道安全门及检修门的井道开口应与参数及图纸相符并满足相关要求 |  |  |  |
| 10 | 3 底坑 | 3.1 ①底坑地面的强度应能满足GB7588-2003的5.3.2条款规定的各种受力条件要求。②如果轿厢与对重（或平衡重）之下确有人能够到达的空间，其设计受力强度还应不小于5000N/m2 |  |  |  |
| 11 |  | 3.2底坑深度应能保证电梯安装后，其底坑空间符合要求 |  |  |  |
| 12 | 4 资料实物核对及外观检查 | 4.1安全保护装置和主要部件铭牌上的型号、出厂编号应与产品质量合格证明文件相一致。 |  |  |  |
| 13 |  | 4.2 安全保护装置和主要部件铭牌上的主要内容应与其型式试验合格证相符，限速器和渐进式安全钳铭牌上的相关内容还应与其调试证书相符。 |  |  |  |
| 14 |  | 4.3主要零部件和安全保护装置的外观不应有变形、损坏、腐蚀等缺陷。 |  |  |  |
| 15 | 5 选型配置 | 5.1安全保护装置和主要部件选型及配置应与电梯参数相匹配并符合标准规范的要求 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 总体结论 | 经检查及确认，电梯的机房（或者机器设备间）、井道、底坑等相关的土建工程及制造质量（包括零部件和安全保护装置等）均符合电梯设计文件和标准的要求。 自检员（签字）： 施工单位（加盖公章） 2 0 年 月 日 |  |  |  |  |