曳引式防爆电梯（安装）监督检验资料自检表

| 使用单位 |  |  |  |  | 项目名称/编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 使用联系人/电话 |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  | 产品出厂编号 |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  | 安装联系人/电话 |  |  |
| 型 号 |  |  |  |  | 额定速度 | m/s |  |
| 额定载重量 |  | kg |  |  | 层/站/门 | 层 站 门 |  |
| 区域防爆等级 |  |  | 整机防爆标志 |  | 燃爆物质 |  |  |
| 自检项目、内容与要求 |  |  |  |  | 见证材料 |  | 检验结果 |
| （1）制造许可证明文件，其范围能够覆盖所提供防爆电梯的规格型号和防爆等级等（样机除外） |  |  |  |  | 制造许可证明文件 |  |  |
| （2）整机防爆型式试验合格证书或者报告书，其内容能够覆盖所提供的防爆电梯规格型号和防爆等级等（样机除外） |  |  |  |  | 整机防爆型式试验合格证书或报告书 |  |  |
| - 产品合格证等质量证明文件，并应注有制造许可证明文件编号、该防爆电梯的整机防爆标志、产品出厂编号、主要技术参数；以及主要安全保护装置、主要部件的型号，以及这些产品的编号(门锁装置除外)和防爆电气部件编号、防爆标志和防爆合格证号等内容，并且有防爆电梯整机制造单位的公章或者检验合格章以及出厂日期，防爆控制柜、制动器、电动机等防爆电气部件的防爆合格证 |  |  |  |  | 质量证明文件 |  |  |
|  |  |  |  |  | 防爆控制柜防爆合格证号： |  |  |
|  |  |  |  |  | 制动器防爆合格证号： |  |  |
|  |  |  |  |  | 电动机防爆合格证号： |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他： |  |  |
| (4)门锁装置、缓冲器、含有电子元件的安全电路（如果有）、驱动主机等安全保护装置和主要部件的型式试验合格证；控制柜、限速器、安全钳、轿厢上行超速保护装置等防爆型式试验合格证，以及限速器和渐进式安全钳的调试证书 |  |  |  |  | 门锁型式试验合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 缓冲器型式试验合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全电路型式试验合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 驱动主机型式试验合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 控制柜防爆型式试验合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 限速器防爆型式试验合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全钳防爆型式试验合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 上行超速保护装置防爆型式试验合格证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 限速器调试证书 |  |  |
|  |  |  |  |  | 渐进式安全钳调试证书 |  |  |
| （5）机房或机器设备间及井道布置图，其顶层高度、底坑深度、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以进入的空间等满足安全要求 |  |  |  |  | 机房或机器设备间及井道布置图 |  |  |
| （6）电气原理图（包括动力电路和连接电气安全装置的电路）、电气安装敷线图、标有防爆类型的防爆电气部件电缆引入装置的位置示意图 |  |  |  |  | 电气原理图 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电气安装敷线图 |  |  |
|  |  |  |  |  | 电缆引入装置的位置示意图 |  |  |
| （7）安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容 |  |  |  |  | 安装使用维护说明书 |  |  |
| （8）安装许可证和安装告知书，许可证范围覆盖所施工的防爆电梯 |  |  |  |  | 安装许可证 |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装告知书 |  |  |
| （9）施工方案，审批手续齐全 |  |  |  |  | 施工方案 |  |  |
| - 施工现场作业人员应当掌握防爆电梯基础知识并持有的特种设备作业人员证 |  |  |  |  | 特种设备作业人员证 |  |  |
| （11）制造单位与安装单位不是一个单位时，制造单位应提供安装委托书 |  |  |  |  | 安装委托书 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 自检 结论 | 我单位已按规定对上述资料经行了自检，符合国家安全技术规范及相关规定，自检合格，并对提供资料的真实性负责。 （施工单位签章） 自检人员签名： 2 0 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |